Załącznik Nr 1 do umowy

Zakres obowiązków technika elektroradiologii świadczącego usługi medyczne Szpitalu Miejskim nr 4 Sp. z o.o. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

1. Przyjmujący zamówienie

……………………………………….

2. Zakres świadczenia usług zdrowotnych

- przygotowanie pracowni  TK, RTG i MR do  badania: sprawdzić stan ogólny i czystość  aparatu  TK, RTG i MR, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu,  konsoli  w  sterowni i opisowni, sprawdzić stan ogólny osłon  radiologicznych, stałych i indywidualnych włączyć zasilanie wentylacji, sprawdzić prawidłowość temperatury w pomieszczeniu Pracowni i w celu utrzymania właściwe temperatury korygować parametry działania klimatyzacji

- obsługa tomografu komputerowego, urządzeń towarzyszących i peryferyjnych zgodnie z właściwymi instrukcjami, obsługa aparatów RTG, obsługa aparatu MR

- zapoznanie się z pełną treścią skierowania z jednoczesną kontrolą czy są wszystkie wymagane dane i czy nie ma niezgodności formalnych, czyli sprawdzenie poprawności skierowania

- w porozumieniu z lekarzem prowadzącym badanie wybranie protokołu właściwego dla danego badania

- przygotować we współudziale pielęgniarki niezbędne środki do przeprowadzenia badania, m.in. kontrast dożylny i doustny

- założenie / wypełnienie „Karty badania” : dalsze prowadzenie „Karty badania” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia dokumentacji medycznej

- przeprowadzenie wywiadu ogólnego z pacjentem, w przypadku wątpliwości czy niejasności w wywiadzie skonsultować problem z lekarzem prowadzącym badanie

- poinformowanie pacjenta o ewentualnych zagrożeniach po dożylnym podaniu kontrastu – w przypadku badań TK i MR

- przejęcie od pacjenta dotychczasowej dokumentacji medycznej

- poinformowanie pacjenta o przebiegu badania

- dokonać czytelnie należnych wpisów do „Książki Rejestracji Pracowni Tomografii Komputerowej  i RTG”, wprowadzić dane na konsoli tomografu z wybraniem protokołu badania lub wprowadzić dane na konsoli RTG i MR

- ułożenie i unieruchomienie pacjenta odpowiednio do rodzaju badania

- zastosowanie indywidualnych osłon ochrony radiologicznej, jeżeli zezwala na to metodyka badania

- wykonanie badania – BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYKONYWANIA BADANIA Z DOŻYLNYM PODANIEM KONTRASTU BEZ OBECNOŚCI W PRACOWNI LEKARZA NADZORUJĄCEGO PODANIE KONTRASTU !!!

- w trakcie skanowania lub ekspozycji nieprzerwanie obserwować pacjenta. W przypadku TK pojawiające się obrazy skanów oraz reagować na wszelkie zauważone nieprawidłowości i odstępstwa od standardów, łącznie z powiadomieniem lekarza prowadzącego/nadzorującego badanie

- zakończenie badania: zwolnienie pacjenta ze stołu tomografu lub stołu diagnostycznego RTG

- poinformowanie w przypadku badania z zastosowaniem dożylnego kontrastu o konieczności minimum 30 min. pozostania pod nadzorem personelu pielęgniarskiego Pracowni

- poinformowanie o terminie odbioru wyniku

- wykonanie odpowiednich rekonstrukcji, przy stwierdzeniu braku automatycznego przesyłu badania - „ręczne” przesłanie obrazów badania na konsolę diagnostyczną EBW i PACS

- przekazanie pełnej dokumentacji badania do pokoju opisowego

- przygotowanie aparatów do kolejnego badania (między innymi dezynfekcja stołu i zmiana jednorazowego podkładu)

- w przypadku braku możliwości wykonania badania z przyczyn technicznych lub medycznych należy przekazać dokumentację pacjenta Rejestratorce bądź Sekretarce Medycznej Pracowni celem wyznaczenia kolejnego terminu badania

- po zakończeniu sesji badań pozostawić całość aparatury diagnostycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz pomieszczenia Pracowni Diagnostycznych w należytym porządku i czystości

- wszelkich nieprawidłowościach procedury badania TK, RTG i MR informować lekarza prowadzącego badanie i Kierownika Pracowni

- nadzorować i dopilnować porządku i czystości w pomieszczeniach diagnostycznych

- dbać o należyty stan ilościowy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania TK, RTG i MR.

……………………………………..                                                         ………………………………

Przyjmujący Zamówienie	                             Udzielający Zamówienia